Załącznik nr 2 do „Zaproszenia do składania ofert”

Miejscowość, data

Nr sprawy: XIILO.220.1.2024

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Inwestor: XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego

Lokalizacja: al. Anstadta 7,91-409 Łódź

Wartość kosztorysowa robót brutto: ………. zł (słownie: ……………..)

Ceny zawarte w kosztorysie zawierają wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie miałby ponieść Zamawiający (koszty wynajmu sprzętu, maszyn, koszty materiałów itp.).

**ZAKRES ROBÓT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wyliczenia** | **Cena brutto** |
|  | **Klatka schodowa** |  |
| 1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby 150m2 |  |
| 2. | Zbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach |  |
| 3. | Dwukrotne odgrzybianie ścian 150m2 |  |
| 4. | Gruntowanie ścian i sufitów 150m2 |  |
| 5. | Uzupełnieni zbitego tynku na stropach i ścianach |  |
| 6. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach  150m2 |  |
| 7. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 150m2 |  |
| 8. | Dwukrotne lakierowanie lamperii na ścianach lakierem bezbarwnym 80m2 |  |
| 9. | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych – osłon grzejnikowych 11,50m2 |  |
| 10. | Malowanie farbą olejną poręczy 24mb |  |
| 11. | Malowanie farbą olejną krat i balustrad 12m2 |  |
| 12. | Wywóz odpadów budowlanych |  |
|  | **Cena brutto** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wyliczenia** | **Cena brutto** |
|  | **Korytarz na II piętrze** |  |
| 1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby 440m2 |  |
| 2. | Zbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i suficie |  |
| 3. | Uzupełnieni zbitego tynku na ścianach i suficie |  |
| 4. | Gruntowanie ścian i sufitu 440m2 |  |
| 5. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach  440m2 |  |
| 6. | Montaż włączników i gniazd elektrycznych 5szt. |  |
| 7. | Zabezpieczenie podłogi i drzwi folią PCV 165m2 |  |
| 8. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu oraz wnęk drzwiowych 440m2 |  |
| 9. | Wykonanie lamperii na ścianie lakierem bezbarwnym- dwukrotnie  160 m2 |  |
| 10. | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych – osłon grzejnikowych 6m2 |  |
| 11. | Wywóz odpadów budowlanych |  |
|  | **Cena brutto** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis i wyliczenia** | **Cena brutto** |
|  | **Korytarz na III piętrze** |  |
| 1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby 472m2 |  |
| 2. | Zbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i suficie |  |
| 3. | Uzupełnieni zbitego tynku na ścianach i suficie |  |
| 4. | Gruntowanie ścian i sufitu 472m2 |  |
| 5. | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach  472m2 |  |
| 6. | Montaż włączników i gniazd elektrycznych 6szt. |  |
| 7. | Zabezpieczenie podłogi i drzwi folią PCV 160m2 |  |
| 8. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitu oraz wnęk drzwiowych 472m2 |  |
| 9. | Wykonanie lamperii na ścianie lakierem bezbarwnym- dwukrotnie  170 m2 |  |
| 10. | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych – osłon grzejnikowych 6m2 |  |
| 11. | Wywóz odpadów budowlanych |  |
|  | **Cena brutto** |  |

**Wartość kosztorysowa robót: ………………………… zł brutto**